沉降观测水准仪技术指标

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 精度 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学水准仪 | DSZ2+FS1 | 0.5mm | 苏州一光 | 1 |
|  | 铟钢尺 | 2米 |  |  | 1 |
|  | 脚架 |  |  |  | 1 |
| 价格：人民币柒仟元整（7000元） |  |  |  |  |  |
| 2 | 光学水准仪 | B20+OM5 | 0.5mm | 日本索佳 | 1 |
|  | 铟钢尺 | 2米 |  |  | 1 |
|  | 脚架 |  |  |  | 1 |
| 价格：人民币壹万肆仟元整（14000元） |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子水准仪 | SDL1X | 0.3mm | 日本索佳 | 1 |
|  | 铟钢条码尺 | 2米 |  |  | 1 |
|  | 脚架 |  |  |  | 1 |
| 价格：人民币伍万壹仟伍佰元整（51500元） |  |  |  |  |  |

太原市英徕测量系统设备有限公司

太原市学府街218号（省委党校东100米）

网址：www.tyylcl.com

电话：0351-7075700

联系人：柴学文

手机：13303410608